重庆市客轮有限公司

交运满江红游船显示屏制作安装采购项目

招标文件

采购单位：重庆市客轮有限公司

2025年10月17日

目  录

第一篇 投标项目概况	- 3 -

一、采购项目基本概况	- 3 -

二、采购单位联系方式	- 3 -

三、招标项目内容	- 3 -

四、资金来源	- 3 -

五、投标人资格要求	- 3 -

六、招标文件获取	- 3 -

七、投标文件递交时间、地点及开标时间、地点	- 3 -

八、评审方法	- 4 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 5 -

一、招标项目技术需求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 8 -

※一、实施时间、实施地点及验收方式	- 8 -

※二、报价要求	- 8 -

※三、质量保证及售后服务	- 9 -

※四、付款方式	- 9 -

※五、知识产权	- 10 -

※六、培训	- 10 -

七、附件、图纸及包装要求	- 10 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 11 -

一、资格审查及符合性审查	- 11 -

二、评标方法	- 11 -

三、评标标准	- 12 -

四、无效投标条款	- 14 -

五、废标条款	- 14 -

第五篇  投标人须知	- 15 -

一、投标人	- 15 -

二、招标文件	- 15 -

三、投标文件	- 15 -

四、开标	- 16 -

五、评标	- 17 -

六、定标	- 17 -

七、中标	- 17 -

八、询问、质疑和投诉	- 17 -

九、签订合同	- 18 -

十、项目验收	- 18 -

第六篇  投标文件格式	- 19 -

一、经济文件	- 20 -

二、技术（质量）文件	- 22 -

三、商务文件	- 24 -

四、资格文件	- 27 -

# 第一篇 投标项目概况

## 一、采购项目基本概况

项目名称：交运满江红游船显示屏制作安装采购项目

## 二、采购单位联系方式

采购单位：重庆市客轮有限公司

地址：重庆市渝中区五一路99号平安国际金融中心3001

联系人：谢女士

联系电话：13008320531

## 三、招标项目内容

项目工作包括但不限于配电施工、钢结构施工、综合布线、安装调试、装饰收口、出渣等工作。由投标人提供全承包模式，包含但不限于：人工费、材料费、机械使用费、拆除费、运输费、专用工具费、安装调试费、培训费、安全措施费、检验费、保险、利润、税金等一切相关费用。

## 四、项目限价

最高限价（含税）：25万元。

## 五、投标人资格要求

（一）资质要求：

1.投标人须是依据中华人民共和国有关法律设立，并在中华人民共和国境内正式注册，具有独立法人地位的企业。投标人应提供有效的营业执照。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。

（二）信誉要求：

1.未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”中，提供网站查询截图。

2.未列入最高法中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人清单”，提供网站查询截图。

## 六、招标文件获取

本次招标采用公开招标的方式，采购单位将于2025年10月17日于重庆轮船（集团）有限公司官方网站企业公告（网址链接：cqship.com)发出招标文件，请有意向的投标人自行下载。

## 七、投标文件递交时间、地点及开标时间、地点

本项目须递交纸质版投标文件（一正一副）。

投标文件递交截止时间：2025年10月21日17:00。

投标文件递交地点：重庆市渝中区五一路99号平安国际金融中心3001市场部

开标时间：另行通知

## 八、评审方法

采用综合评估法。

# 第二篇 项目技术（质量）需求

## 一、招标项目技术需求

- 说明：

- 1、“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理；带有“※”标注的一行视为一条要求。

- 2、“▲”标注的技术需求为非实质性要求，投标文件若不满足按第四篇的评审因素处理；带有“▲”标注的一行视为一条重要参数要求。

- 3、部分技术需求无为标题或概括性内容，投标人在“技术（质量）条款差异表”不作为评审因素。

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.显示屏尺寸为宽≥5.4m，高≥2.3625m，显示面积≥12.76㎡，分辨率：≥4320X1890 ※2.像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡；全倒装COB集成封装; （需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） ▲3.发光芯片表面无键合线和焊点，发光效率≥90%，发光芯片电极之间距离≥50μm，无离子迁移现象；发光晶片单边尺寸短边＜80μm；发光芯片热阻≤1℃/W，确保良好的散热; （需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） ▲4.采用封闭式压铸铝箱体，无风扇静音设计，电源板与箱体后盖直接接触，热量可通过 PCB 板直接导入后盖，后盖散热硅胶辅助散热；（需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） ▲5.显示单元漏光度≤0.01cd/㎡；发光面光泽度≤10GU；模组表面漫反射颗粒设计，提升模组发光柔和度，提升人眼观看舒适度；（需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） 6.校正后亮度≥600nit，亮度均匀性：≥99%；（需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） 7.色温1500-18000K可调，调节步长 100K；色温误差：色温为 9300K 时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K； （需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） 8.可视角度（水平）/（垂直）≥170°，对比度≥15000:1，刷新率(Hz)≥3840，换帧频率(Hz)：30～120； （需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） 9.色域覆盖率 NTSC≥120%，DCI-P3≥90%；整体色域覆盖范围包括 PAL 制式色域范围，可通过色度，校正将显示屏色域调整为 PAL 制式色域；支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB 等多种色域之间的转换； 10.色准：△E≤0.5； 11.支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃高灰部分更清澈，SDR 图像显示 HDR 效果； 12.支持画质引擎技术，接收卡支持 22bit+、精细灰度、色彩管理功能； ▲13.支持 8bit 4:4:4，10bit4:2:2，10bit 4:4:4高位阶输入源信息；（需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） 14.基色主波长误差:C 级 △λD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的(nm)波长误差值在±1nm 之内；（需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） ▲15.峰值功耗≤330W/m²，平均功耗≤110W/m²，电源采用宽电压，适应电网电压更广，电源功率因数≥0.95；转换效率84%；（需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） 16.灯珠出厂老化10000小时后送样检测亮度衰减率≤5%； 17.支持单个模块校正，屏体任意位置更换模组后无色差偏色； 18.支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果90%，支持高清拍摄； 19.具有IC 节能、倒装节能、低电压供电节能，符合GB 21520-2023 能效标准一级； ▲20.距离LED显示屏1米时工作噪声≤2dB；（需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） 21.显示屏具有护眼功能且显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度； 22.逐点校正及数据存储：具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失＜8%； 23.支持多bin 色度校正，校正数据存储在模组色彩管理系统里，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正； 24.屏体控制器与屏体间支持信号加密传输功能； ▲25.PCB 采用 FR-4 材质，采用镀金高性能接插件，镀金厚度≥50μ，提高抗氧化特性；HUB采用专业级高强度板材，不低于 TG135 强度等级。板厚不低于 1.6mm，有效防止 PCB 变形；（需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） 26.电源、HUB、接收卡采用板对板硬连接设计，无线材连接，故障率低，维护便捷； 27.可使用清水湿抹布或 75°医用酒精擦拭清洁显示面； ▲28.正面防水防尘等级≥IP65；（需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） 29.满足基于 GB/T 20145-2006 光生物安全及蓝光危害类测试要求（豁免级），蓝光危害辐亮度≤5.7W/㎡/sr，具备防蓝光护眼模式。 | ㎡ | 12.76 |
| 2 | 备用模组 | 跟显示屏配套 | 张 | 4 |
| 3 | 视频处理器 | 1.支持多达6路输入接口，包括 1路DP1.2，1 路 HDMI2.0，，4路HDMI1.3，1路3G-SDI（选配） 2.支持 16个网口输出，最大带载 1040万像素。 3.支持单台设备输出最大宽度16384，高度8192。 4.支持 3.5mm 独立音频输入输出 5.支持10个自定义场景作为模板保存。 6. 支持6个窗口（包含持2个4K×2K+4个2K×1K），且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。 7.支持显示1路OSD画面，最大支持导入存储6个OSD，支持图片OSD和文字OSD 8.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 9.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 10.支持通过TCP/IP协议连接中控设备。 11.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 12.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 台 | 1 |
| 5 | 钢结构施工 | 大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 | ㎡ | 12.76 |
| 7 | 调试 | 运输、调试 | ㎡ | 12.76 |
| 8 | 综合布线 | 电源线、网线等 | 项 | 1 |

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## ※一、实施时间、实施地点及验收方式

- （一）实施时间

中标人应在采购合同签订后2个日历日内交货并完成安装调试。

- （二）实施地点

交运满江红游船。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统调试期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数、检测报告等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 7.验收过程中，经中标人和采购人双方共同组织对设备性能及功能等指标进行检测验收，如未满足采购合同约定和投标文件应答的技术参数功能，视为验收不合格。（技术需求中要求提供技术支持资料的，为验收时必提供检测报告之处；投标文件中若提供了检测报告的，验收时可以以投标时提供的检测报告作为依据）验收不合格，履约保证金不予退还并解除合同，由此造成的一切损失，由中标人自行承担；验收合格，将形成最终验收文件。

8.产品包装材料归采购人所有。

## ※二、报价要求

本次报价须为人民币报总价，按交钥匙工程的方式执行，价格构成包含所有设备辅材费、运输、保管、安装、调试、接口费、培训、人工、税费等，投标人负责所有设备（软、硬件）安装调试完成直到验收合格为止。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## ※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

自验收合格之日起，其投标产品质量保证期1年。免费保修期内出现质量问题中标人负责免费维护维修,免收人工费、工时费及差旅费，保修期内免费更换零配件，终身维修;且终身免费提供技术支持以及软件升级服务。在免费质保期内，如货物非因采购方为原因而出现质量问题，中标人负责包修、包换或包退、包安装、包调试、包正常运行，并且承担修理、调换或退货、安装、调试所发生的费用;中标人不能修理或不能退换，均按不能交货处理，并承担相应违约责任。如有超出以用户的最终签订的销售合同为凭证，有特殊要求可另立维修协议。在保修期内，凡属正常使用中发生的故障，零部件损坏，设备的技术支持、故障维修服务和零部件更换均实行免费服务。在保修期内因采购方非正常使用或其他意外原因(撞击，摔打等)导致零部件损坏的，中标人更换和维修服务仅收取最基本的成本费。

（二）售后服务内容

- 1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在1小时内采取相应响应措施，4小时内到场，8小时内解除故障。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

## ※四、付款方式

1.1项目完工后，由甲乙双方共同组织验收。验收合格后，乙方应及时提供符合甲方要求的合法合规的发票及经双方签字确认的项目结算单（含增项、减项），甲方应在收到发票后30个工作日内一次性付清相关款项，若存在项目质保金，则依据合同签署条款内的付款要求进行支付。

## ※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## ※六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 资格审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”中。 | 提供网站查询截图 |
|  |  | 6.未列入最高法中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人清单”中。 |  |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术（质量）部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术（质量）部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （35%） | 35分 | 1.起评分25分： 合格投标人得25分。 2、扣分条款 （1）重要技术指标达不到招标文件要求的【本招标文件第二篇中带（▲）号标注的部分】，每负偏离1条，从起评分中扣除2分，扣完为止； （2）一般技术指标达不到招标文件要求的【本招标文件中非（▲）标注的部分】，每负偏离1条，从起评分中扣除1分，扣完为止； 2. 产品认证情况：4分。 所投显示屏产品具有CCC认证、节能认证、环保II型认证、环境标志II型认证，提供上述认证证书并加盖制造商公章。提供一个证书得1分，全部提供得4分。 3.具备自动连屏技术，无论箱体如何连线，装配之后用手机APP对准屏幕扫描即可完成整个连屏操作。提供权威机构出据的技术证明文件、功能实现方法，并加盖制造商公章得3分，否则不得分。 4.支持智能的白平衡补偿和修正功能，具有独特的LED显示屏白平衡控制方法的技术能力，提供符合上述技术要求的第三方证明文件和网络查询链接，并加盖制造商公章。得3分，否则不得分。 |  |
| 3 | 商务部分（35%） | 35分 | 1.LED显示屏制造商通过ISO9001:2015质量管理体系、GB/T29490企业知识产权管理体系、ISO22301业务连续性管理体系、ISO28000：2007供应链安全管理体系评价五星认证、GB/T 31950-2015企业诚信管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章。提供一个证书得1分，最高可得5分。 2.本项目LED显示屏产品已购买商业综合责任保险，在承包区域范围内发生意外事故造成人身伤亡或财产损失，需按照合同约定赔偿，每次事故赔偿限额≥1200万人民币或等值其它货币,提供保单复印件并加盖制造商公章得5分，否则不得分。 3.LED显示屏制造商具备两化融合管理体系评定证书，其新型能力对应等级的两化融合管理体系符合GB/T 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系 要求》、GB/T 23006-2022《信息化和工业化融合管理体系 新型能力分级要求》，AAA级新型能力对应等级得5分，AA级新型能力对应等级得3分，A级新型能力对应等级得1分，没有不得分。提供证书复印件并加盖显示屏制造商公章。 4.LED显示屏制造商属于省级安全技术防范企业，具有设计施工维护能力评价证书，提供证书复印件并加盖制造商公章得5分，否则不得分。 5.LED显示屏制造商需具有CCRC信息系统安全集成服务资质和CCRC信息安全运维服务资质；提供证书复印件并加盖制造商公章得6分，否则不得分。 6.LED显示屏制造商符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级、GB/T31863-2015质量信用评价AAA级认证、GB/T27925-2011品牌服务五星级认证；提供证书复印件并加盖制造商公章。提供一个证书得2分，最高可得6分。 7.质保及售后服务3分： 对比售后服务方案，质保期一年得2分，二年及以上得3分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标项目概况；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购人或采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆轮船（集团）有限公司官方网站上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购人或采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由 第六篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

- （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

- （四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本一份。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第六篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标项目概况”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术（质量）部分得分由高到低的顺序排列；技术（质量）部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。应答人如对本次询比采购持有异议的，可以在相应期限内向采购人或采购代机构提出实名书面质疑，对质疑回复不满意的，可提出实名书面投诉，质疑为投诉的前置程序。

## 九、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 十、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料【包括提供第四篇评分标准中技术（质量）部分要求的佐证材料或方案（格式自拟）】

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料【包括提供第四篇评分标准中商务部分要求的佐证材料或证明材料复印件（格式自拟）】

四、其他

其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）信誉证明文件

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：请投标人完整填写本表；该表可扩展。

## 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.偏离情况是指投标的条件高于或低于招标文件要求的情况；如符合招标要求，则投标人填写“无偏离”；如高于招标要求，则投标人填写“正偏离”并说明具体优势；如低于招标要求，则投标人填写“负偏离”并说明具体偏差情况。

3.本表可扩展；

4.技术支持资料附后。（格式自定）

6.若此表为空，则视为投标人全部满足采购单位相应要求。

（二）其他技术（质量）资料【包括提供第四篇评分标准中技术（质量）部分要求的佐证材料或方案（格式自拟）】

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

- 十二、我方承诺在签订合同时向采购人提供技术参数中要求提供的第三方检验检测机构出具的检测报告（原件或复印件）。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.偏离情况是指投标的条件高于或低于招标文件要求的情况；如符合招标要求，则投标人填写“无偏离”；如高于招标要求，则投标人填写“正偏离”并说明具体优势；如低于招标要求，则投标人填写“负偏离”并说明具体偏差情况。

3.本表可扩展。

4.若此表为空，则视为投标人全部满足采购单位相应要求。

（三）其他商务资料【包括提供第四篇评分标准中商务部分要求的佐证材料或证明材料复印件（格式自拟）】

## 四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）信誉证明文件

1.未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”中，提供网站查询截图。

2.未列入最高法中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人清单”，提供网站查询截图。

（结束）